Uchwała Nr XXX/491/2002
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę garaży na samochody ciężarowe działki nr 15/7 we wsi Lipienice, gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, z 2001r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust..2 pkt 5 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220)
Rada Gminy
uchwala
§ l. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę garaży na samochody ciężarowe działki nr 15/7 we wsi Lipienice gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdział l Przepisy ogólne
§ 2. Plan obejmuje działkę nr 15/7 położoną w południowej części wsi Lipienice, po
północnej stronie drogi z Chojnic do Tucholi - w obrębie geodezyjnym Pawłówko.  Wymieniona działka stanowić będzie poszerzenie istniejącej na sąsiedniej działce nr 15/5     Hurtowni Artykułów Spożywczych.
§ 3. Przedmiotem ustaleń planu jest teren zabudowy usługowej, przeznaczony pod budowę garaży dla potrzeb sąsiedniej hurtowni, oznaczony na rysunku planu literą U.
§4.1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
2. Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy określające minimalną odległość projektowanych
budynków od linii rozgraniczających przyległych dróg;

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:             
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziałach 2 i 3 uchwały,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały;
4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, oznaczony literami określającymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla terenu objętego planem
§ 6.  l. Formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:
1) garaże na samochody ciężarowe parterowe;
2) dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 30 i 15° kryty blachą dachówkową, tj. materiałem przypominającymi wyglądem dachówkę w kolorze naturalnej cegły, tj. jak dachów na istniejących obiektach Hurtowni Artykułów Spożywczych
3) poziom posadowienia parteru garaży - max. 0,3 m powyżej średniej wysokości terenu;
4) architektura projektowanych garaży musi harmonizować z architekturą istniejących budynków Hurtowni Artykułów Spożywczych.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykreślono na rysunku planu.
3. Na inwestora nakłada się obowiązek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Działalność związana z garażowaniem samochodów ciężarowych, nie może powodować uciążliwości dla istniejącej funkcji mieszkalnej, a uciążliwość funkcji garażowania nie może przekraczać poza granice zewnętrzne terenu. Obecnie w północno-wschodniej części przedmiotowej działki istnieje ok. 3 m pas zieleni izolacyjnej średniej wysokości przeznaczony do adaptacji. W przyszłym projekcie zagospodarowania terenu działki w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska rolniczego należy wprowadzić zieleń wysoką zgodną z miejscowymi warunkami siedliskowymi. W sąsiedztwie z drogą lokalną zastosować pas niskiej i średniej zieleni towarzyszącej.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną działki z przyległej do niej drogi lokalnej. Dojazd do garaży pokryty ma być powierzchnią ażurową.
6. Zaopatrzenie w wodę projektowanych obiektów odbywać się będzie z istniejącej rozbudowanej wiejskiej sieci wodociągowej.
7. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych powierzchniowo bezpośrednio do gruntu w granicach działki. W przypadku ewentualnej realizacji na terenie objętym opracowaniem wszelkich nawierzchni utwardzonych, placu manewrowego lub parkingu - wody opadowe pochodzące z tego typu nawierzchni przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczane były w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach.
8. Ścieki docelowo odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej, natomiast do czasu objęcia terenu ogólno wiejskim układem kanalizacyjnym, dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych bezodpływowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na ścieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii

[image: image1.jpg]wlasciwego terenowo panstwowego inspektora sanitarnego — z chwilg wybudowania
kolektora powstanie jednak obowiazek odprowadzenia sciekow do wiejskiego
systemu kanalizacji.

9. Zasilanie w energie elektryczng dla potrzeb o$wietlenia z istniejacej Hurtowni
Artykuléw Spozywezych, w ramach posiadanej mocy.

10. Nalezy przewidzie¢ ewentualne ogrzewanie garazy nieuciazliwe dla Srodowiska —
ekologicznie czyste, np. elektryczne, olejowe lub gazowe.

11. Na terenie dzialki wyznaczy¢ miejsce do czasowego gromadzenia odpadow stalych z
mozliwoscia tatwego ich wywozu na miejskie wysypisko $mieci zlokalizowane we
wsi Angowice — Nowy Dwor. Wskazane jest aby wszystkie powstale odpady byly
segregowane wedlug grup asortymentowych.

Rozdzial 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw
§ 7. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy uslugowej, oznaczony na rysunku planu litera U

2. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza zabudowe garazami na samochody
cigzarowe.

3. Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1 nakazuje si¢ pozostawic co najmniej 40 %
powierzchni dziatki biologicznie czystej — nie zabudowanej i nie utwardzonej.
Rozdzial 4
Przepisy konicowe
§ 8. W zakresie uregulowanym niniejsza uchwala tracq moc ustalenia miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice, uchwalonego uchwala
Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzesnia 1991r.
(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 20 z dnia 30 stycznia 1992r.z pozn. zm.),
w granicach okreslonych na zalaczniku Nr 1 do uchwaly.
§ 9. Ustala si¢ jednorazows oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30 %.
§ 10. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Gminy.
_§ 11. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego

i wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia.

Przewodniczgey Rad) Gminy

ey




